## PLANILHA (CUSTO)
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CLIENTE: | LEONARDO COMPANY DO BRASIL | [15 empty] | PRAZO (MESES): | Nº PROPOSTA: | DATA:
OBRA: | EXPANSÃO LEONARDO COMPANY DO BRASIL - ITAPEVI/SP | [15 empty] | 6 | 2025027R00 | 2025-11-11
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | CÓDIGO | UNID. | PREÇO UNITÁRIO (R$) | DESPESAS INDIRETAS |  | HANGAR |  | ADM NOVO |  | ADM REFORMA |  | UTILIDADES |  | ÁREA EXTERNA |  | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL (R$) | OBSERVAÇÕES
| CUSTOS DIRETOS DA OBRA |  |  |  | 0% | 0 | 100% | 3912922.8777 | 100% | 5413217.5719 | 100% | 311736.6147 | 100% | 648978.8375 | 100% | 184610.3326 | 80.88% | 10471466.2344
1 | SUPRESSÃO VEGETAL / TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0% | 0 | 0.196% | 7668.7392 | 0.105% | 5681.5727 | 0% | 0 | 0.004997% | 32.4265 | 10.21% | 18850.4221 | 0.249% | 32233.1605
01.02 | LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO |  |  |  | 0% | 0 | 0.196% | 7668.7392 | 0.105% | 5681.5727 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.662% | 4914 | 0.1411% | 18264.3119
01.02.01 | LIMPEZA SUPERFICIAL DE TERRENO (REMOÇÃO DE GRAMA) | IS0726 | M2 | 4.6 |  | 0 | 993.36 | 4569.456 | 733.6444 | 3374.7642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.6 | 1506.96 | 2054.6044 | 9451.1802
01.02.02 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA BOTA-FORA | IS9901 | M3 | 8 |  | 0 | 387.4104 | 3099.2832 | 288.3511 | 2306.8085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.88 | 3407.04 | 1101.6415 | 8813.1317
01.03 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.004997% | 32.4265 | 7.549% | 13936.4221 | 0.1079% | 13968.8486
01.03.01 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TERRAPLENAGEM | IS0775 | VB | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000 | 1 | 10000
01.03.02 | ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | IS0149 | M3 | 13.62 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3808 | 32.4265 | 86.2872 | 1175.2317 | 88.668 | 1207.6582
01.03.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE ESCAVAÇÃO PARA BOTA-FORA | IS9992 | M3 | 32 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2872 | 2761.1904 | 86.2872 | 2761.1904
2 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  | 0% | 0 | 1.547% | 60531.7755 | 0.08186% | 4431.2312 | 3.366% | 10494.6101 | 0% | 0 | 11.24% | 20746.028 | 0.7431% | 96203.6449
02.01 | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 0% | 0 | 1.547% | 60531.7755 | 0.07567% | 4096.0767 | 2.404% | 7493.8627 | 0% | 0 | 10.83% | 20000 | 0.7116% | 92121.7149
02.01.03 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO | CA2067 | M2 | 62.47 |  | 0 | 305.816 | 19104.3255 | 65.5687 | 4096.0767 | 78.5898 | 4909.5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449.9745 | 28109.907
02.01.04 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA EM TIJOLO FURADO | CA2194 | M2 | 125.33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 580.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.63 | 580.2779
02.01.06 | DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE CONTRA PISO | CA2197 | M2 | 37.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 2004.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.3 | 2004.08
02.01.11 | REMOÇÃO DE POSTE DE ILUMINAÇÃO | IS2203 | UND | 5000 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20000 | 4 | 20000
02.01.14 | RETIRADA DE PAINÉIS PRÉ MOLDADO COM REAPROVEITAMENTO | IS1174 | M2 | 450 |  | 0 | 92.061 | 41427.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.061 | 41427.45
02.02 | REMOÇÕES E RETIRADAS |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.006191% | 335.1546 | 0.7916% | 2467.7474 | 0% | 0 | 0.4041% | 746.028 | 0.02741% | 3548.93
02.02.02 | REMOÇÃO DE DIVISÓRIAS | CA2136 | M2 | 34.41 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 2360.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 2360.526
02.02.03 | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS | CA2119 | M2 | 32.89 |  | 0 | 0 | 0 | 4.704 | 154.7146 | 3.26 | 107.2214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.964 | 261.936
02.02.06 | REMOÇÃO DE LOUÇAS E METAIS | CA2151 | UND | 45.11 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 180.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 180.44
02.02.07 | REMOÇÃO DE MEIO FIO | CA2140 | M | 19.08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1 | 746.028 | 39.1 | 746.028
02.03 | TRANSPORTES E DESTINAÇÃO DE MATERIAL DEMOLIDO |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.171% | 533 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.004117% | 533
02.03.03 | BOTA FORA DE MATERIAL DE DEMOLIÇÃO | IS9902 | M3 | 200 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.665 | 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.665 | 533
3 | CAIXAS DE CONCRETO |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 19.5% | 126538.1385 | 0% | 0 | 0.9774% | 126538.1385
03.06 | CAIXAS SEPARADORAS DE ÁGUA E ÓLEO |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 19.5% | 126538.1385 | 0% | 0 | 0.9774% | 126538.1385
03.06.01 | ESCAVAÇÃO MECANICA/MANUAL DE VALA | CD5061 | M3 | 266.52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.5185 | 24658.0306 | 0 | 0 | 92.5185 | 24658.0306
03.06.02 | APILOAMENTO COM MACO DE 30 KG | CD5055 | M2 | 34.94 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.98 | 1571.6012 | 0 | 0 | 44.98 | 1571.6012
03.06.03 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO - FCK= 10,0MPA | CB3002 | M3 | 1057.54 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.249 | 2378.4075 | 0 | 0 | 2.249 | 2378.4075
03.06.04 | FORMA DE MADEIRA EM COMPENSADO RESINADO 12 MM | CZ2009 | M2 | 232.37 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.548 | 42418.6788 | 0 | 0 | 182.548 | 42418.6788
03.06.05 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 | CF1005 | KG | 11.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1692.6014 | 20141.9565 | 0 | 0 | 1692.6014 | 20141.9565
03.06.06 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO - FCK= 30,0MPA | CG4764 | M3 | 811.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1373 | 18764.813 | 0 | 0 | 23.1373 | 18764.813
03.06.07 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMERICA | CJ3058 | M2 | 85.78 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.784 | 10189.2915 | 0 | 0 | 118.784 | 10189.2915
03.06.08 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM SOLO CIMENTO | CB4102 | M3 | 132.67 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.3596 | 4956.4981 | 0 | 0 | 37.3596 | 4956.4981
03.06.09 | REMOÇÃO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA BOTA FORA | IS0358 | M3 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.4191 | 1458.8613 | 0 | 0 | 32.4191 | 1458.8613
4 | FUNDAÇÕES |  |  |  | 0% | 0 | 13.6% | 532056.3497 | 12.04% | 651930.8686 | 0% | 0 | 3.086% | 20028.5988 | 8.928% | 16481.6145 | 9.427% | 1220497.4316
04.01 | FUNDAÇÕES PROFUNDAS |  |  |  | 0% | 0 | 7.81% | 305593.4207 | 7.47% | 404360.8013 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.484% | 709954.222
04.01.03 | ESTACA TIPO RAIZ |  |  |  | 0% | 0 | 7.81% | 305593.4207 | 7.47% | 404360.8013 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.484% | 709954.222
04.01.03.02 | EMBOCAMENTO DE ESTACA | CD5011 | UND | 39.26 |  | 0 | 20 | 785.2 | 26 | 1020.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1805.96
04.01.03.03 | MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTO DE EXECUÇÃO DE ESTACA RAIZ + COMPRESSOR + MUNCK | IS1552 | VB | 40000 |  | 0 | 0.5 | 20000 | 0.5 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40000
04.01.03.04 | MÃO DE OBRA AUXILIAR PARA LIMPEZA DE TRADO, RETIRADA DE TERRA E DEMAIS ATIVIDADES DE APOIO À PERFURAÇÃO DE ESTACA | CD5017 | MÊS | 22675.45 |  | 0 | 1 | 22675.45 | 1 | 22675.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 45350.9
04.01.03.05 | ESCAVAÇÃO DE ESTACA RAIZ DIÂMETRO 41 CM (PERFURAÇÃO E ARGAMASSA DE PREENCHIMENTO) | CD5060 | M | 614.21 |  | 0 | 228 | 140039.88 | 418 | 256739.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646 | 396779.66
04.01.03.06 | ESCAVAÇÃO DE ESTACA RAIZ DIÂMETRO 31 CM (PERFURAÇÃO E ARGAMASSA DE PREENCHIMENTO) | CD5063 | M | 549.21 |  | 0 | 128 | 70298.88 | 64 | 35149.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 105448.32
04.01.03.07 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 | CF1005 | KG | 11.9 |  | 0 | 3624.7464 | 43134.4826 | 5471.1136 | 65106.2513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9095.86 | 108240.7339
04.01.03.08 | REMOÇÃO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA BOTA FORA | IS0358 | M3 | 45 |  | 0 | 129.714 | 5837.1281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.714 | 5837.1281
04.01.03.09 | CORTE E PREPARO DA CABEÇA DE ESTACA | CD5062 | UND | 141.12 |  | 0 | 20 | 2822.4 | 26 | 3669.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6491.52
04.02 | FUNDAÇÕES RASAS |  |  |  | 0% | 0 | 5.788% | 226462.929 | 4.573% | 247570.0673 | 0% | 0 | 3.086% | 20028.5988 | 8.928% | 16481.6145 | 3.944% | 510543.2096
04.02.01 | ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÃO RASA | CD5061 | M3 | 266.52 |  | 0 | 124.898 | 33287.815 | 140.6119 | 37475.8876 | 0 | 0 | 11.7335 | 3127.2124 | 8.694 | 2317.1249 | 285.9374 | 76208.0398
04.02.02 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA | CD5055 | M2 | 34.94 |  | 0 | 69.75 | 2437.065 | 76.4705 | 2671.8793 | 0 | 0 | 8.446 | 295.1032 | 19.32 | 675.0408 | 173.9865 | 6079.0883
04.02.03 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO MAGRO - FCK= 10,0MPA | CB3002 | M3 | 1057.54 |  | 0 | 3.4875 | 3688.1707 | 3.8235 | 4043.5306 | 0 | 0 | 0.4223 | 446.5991 | 0.966 | 1021.5836 | 8.6993 | 9199.8842
04.02.04 | FORMA DE MADEIRA EM COMPENSADO RESINADO 12 MM COM 3 REAPROVEITAMENTOS | CZ2009 | M2 | 232.37 |  | 0 | 135.94 | 31588.3778 | 215.1451 | 49993.2669 | 0 | 0 | 23.52 | 5465.3424 | 25.44 | 5911.4928 | 400.0451 | 92958.4799
04.02.07 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 | CF1005 | KG | 11.9 |  | 0 | 5827.8867 | 69351.8516 | 5383.1128 | 64059.0418 | 0 | 0 | 271.596 | 3231.9924 | 64.0058 | 761.6685 | 11546.6012 | 137404.5543
04.02.08 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO - FCK= 30,0MPA | CG4764 | M3 | 811.02 |  | 0 | 71.2225 | 57762.8719 | 63.0288 | 51117.6417 | 0 | 0 | 4.1784 | 3388.766 | 2.512 | 2037.2822 | 140.9417 | 114306.5619
04.02.09 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA | CJ3058 | M2 | 85.78 |  | 0 | 191.85 | 16456.893 | 272.3036 | 23358.2028 | 0 | 0 | 31.966 | 2742.0435 | 31.72 | 2720.9416 | 527.8396 | 45278.0809
04.02.10 | REATERRO COMPACTADO DE VALA | CB4106 | M3 | 143.89 |  | 0 | 53.6755 | 7723.3677 | 77.5831 | 11163.4301 | 0 | 0 | 7.5551 | 1087.1033 | 6.182 | 889.528 | 144.9957 | 20863.4291
04.02.11 | REMOÇÃO DE MATERIAL EXCEDENTE PARA BOTA FORA | IS0358 | M3 | 45 |  | 0 | 92.5893 | 4166.5163 | 81.9375 | 3687.1866 | 0 | 0 | 5.4319 | 244.4364 | 3.2656 | 146.952 | 183.2242 | 8245.0912
5 | ESTRUTURAS E COBERTURAS |  |  |  | 0% | 0 | 47.37% | 1853738.8216 | 21.53% | 1165726.6621 | 0% | 0 | 23.18% | 150429.2929 | 0% | 0 | 24.48% | 3169894.7766
05.01 | ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADA |  |  |  | 0% | 0 | 3.171% | 124064.7816 | 16.15% | 874000.7649 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 7.709% | 998065.5465
05.01.01 | ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA - FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM |  |  |  | 0% | 0 | 2.594% | 101520 | 13.02% | 704554.22 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 6.226% | 806074.22
05.01.01.01 | PILARES E VIGAS PRÉ-FABRICADOS DE CONCRETO | IS1105 | M3 | 5000 |  | 0 | 20.304 | 101520 | 77.112 | 385560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.416 | 487080
05.01.01.02 | LAJE ALVEOLAR PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO | IS9951 | M2 | 350 |  | 0 | 0 | 0 | 547.72 | 191702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.72 | 191702
05.01.01.03 | PAINÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO PARA FECHAMENTO LATERAL (COM REAPROVEITAMENTO) | IS1013 | M2 | 550 |  | 0 | 0 | 0 | 139.4244 | 76683.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.4244 | 76683.42
05.01.01.04 | PAINÉIS PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO PARA FECHAMENTO LATERAL (SEM REAPROVEITAMENTO) | IS0349 | M2 | 550 |  | 0 | 0 | 0 | 92.016 | 50608.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.016 | 50608.8
05.01.02 | APOIO CIVIL PARA ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO |  |  |  | 0% | 0 | 0.2706% | 10588.98 | 0.7241% | 39196.3664 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.3845% | 49785.3464
05.01.02.01 | GRAUTEAMENTO DE PILARES PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO | CA2173 | M3 | 3529.66 |  | 0 | 3 | 10588.98 | 10 | 35296.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 45885.58
05.01.02.02 | CHAVETEAMENTO DE LAJES PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO | CZ2021 | M2 | 7.12 |  | 0 | 0 | 0 | 547.72 | 3899.7664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.72 | 3899.7664
05.01.03 | CAPEAMENTO DAS LAJES PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO |  |  |  | 0% | 0 | 0.3055% | 11955.8016 | 2.406% | 130250.1785 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.098% | 142205.9801
05.01.03.01 | FORMA DE MADEIRA EM COMPENSADO RESINADO 12 MM PARA FECHAMENTO LATERAL | CZ1112 | M2 | 123.92 |  | 0 | 96.48 | 11955.8016 | 551.58 | 68351.7936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648.06 | 80307.5952
05.01.03.03 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMAÇÃO EM TELA METÁLICA | CF1034 | KG | 16.24 |  | 0 | 0 | 0 | 2190.88 | 35579.8912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190.88 | 35579.8912
05.01.03.04 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO - FCK= 30,0MPA | CG4764 | M3 | 811.02 |  | 0 | 0 | 0 | 27.386 | 22210.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.386 | 22210.5937
05.01.03.05 | APLICAÇÃO DE CURA QUÍMICA | CZ2033 | M2 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | 547.72 | 4107.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.72 | 4107.9
05.02 | ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA EM OBRA |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.763% | 37401.0999 | 0% | 0 | 0.2889% | 37401.0999
05.02.01 | ESTRUTURA DE CONCRETO COM LAJE MACIÇA OU NERVURADA |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.763% | 37401.0999 | 0% | 0 | 0.2889% | 37401.0999
05.02.01.01 | FORMA DE MADEIRA EM COMPENSADO PLASTIFICADO 12 MM | CE6077 | M2 | 271.29 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.598 | 25120.9114 | 0 | 0 | 92.598 | 25120.9114
05.02.01.05 | FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 | CF1005 | KG | 11.9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.7565 | 5994.7024 | 0 | 0 | 503.7565 | 5994.7024
05.02.01.07 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO - FCK= 30,0MPA | CG4764 | M3 | 811.02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7501 | 6285.4861 | 0 | 0 | 7.7501 | 6285.4861
05.03 | ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0% | 0 | 18.82% | 736314.04 | 5.389% | 291725.8972 | 0% | 0 | 2.799% | 18161.793 | 0% | 0 | 8.081% | 1046201.7302
05.03.02 | LAJE TIPO STEEL DECK |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.389% | 291725.8972 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.253% | 291725.8972
05.03.02.01 | LAJE COM FORMA TIPO STEEL DECK | CZ2030 | M2 | 1598.56 |  | 0 | 0 | 0 | 158 | 252572.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 252572.48
05.03.02.02 | FORMA DE MADEIRA EM COMPENSADO RESINADO 12 MM PARA FECHAMENTO LATERAL | CZ1112 | M2 | 123.92 |  | 0 | 0 | 0 | 68.46 | 8483.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.46 | 8483.5632
05.03.02.03 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ARMAÇÃO EM TELA METÁLICA | CF1034 | KG | 16.24 |  | 0 | 0 | 0 | 632 | 10263.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632 | 10263.68
05.03.02.04 | FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO - FCK= 30,0MPA | CG4764 | M3 | 811.02 |  | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 19221.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7 | 19221.174
05.03.02.05 | APLICAÇÃO DE CURA QUÍMICA | CZ2033 | M2 | 7.5 |  | 0 | 0 | 0 | 158 | 1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 1185
05.03.03 | FECHAMENTOS LATERAIS |  |  |  | 0% | 0 | 17.14% | 670654.35 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 5.18% | 670654.35
05.03.03.01 | FECHAMENTO LATERAL EM TELHA METÁLICA + PORTÃO DE CORRER (HANGAR) | IS0865 | M2 | 942 |  | 0 | 542.485 | 511020.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542.485 | 511020.87
05.03.03.02 | VENEZIANA METÁLICA APLICADA NO FECHAMENTO LATERAL | CM3301 | M2 | 911.15 |  | 0 | 175.2 | 159633.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.2 | 159633.48
05.03.04 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES DA ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | 0% | 0 | 1.678% | 65659.69 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.799% | 18161.793 | 0% | 0 | 0.6474% | 83821.483
05.03.04.01 | ESCADA DE LANCE PARA MEZANINO COM GUARDA-CORPO E CORRIMÃO METÁLICOS | IS9856 | UND | 65659.69 |  | 0 | 1 | 65659.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 65659.69
05.03.04.02 | ESCADA TIPO MARINHEIRO PARA ACESSO A COBERTURA | IS3352 | M | 3104.58 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.85 | 18161.793 | 0 | 0 | 5.85 | 18161.793
05.04 | COBERTURAS METÁLICAS |  |  |  | 0% | 0 | 25.39% | 993360 | 0% | 0 | 0% | 0 | 14.62% | 94866.4 | 0% | 0 | 8.406% | 1088226.4
05.04.01 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA DE GALPÃO | IS9903 | M2 | 1000 |  | 0 | 993.36 | 993360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.36 | 993360
05.04.02 | FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE COBERTURA METÁLICA DE EDIFICAÇÃO | IS1033 | M2 | 800 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.583 | 94866.4 | 0 | 0 | 118.583 | 94866.4
6 | PISOS DE CONCRETO E LAJES DE TRANSIÇÃO |  |  |  | 0% | 0 | 8.641% | 338129.8104 | 7.422% | 401762.6614 | 0.1784% | 556.05 | 0.3628% | 2354.4326 | 0% | 0 | 5.738% | 742802.9544
06.01 | CAMADAS DE BASE |  |  |  | 0% | 0 | 1.77% | 69257.0592 | 5.081% | 275021.2762 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.659% | 344278.3354
06.01.02 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | IS0890 | M2 | 15.87 |  | 0 | 993.36 | 15764.6232 | 733.6444 | 11642.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727.0044 | 27407.5598
06.01.04 | BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES BGS - ESP. 15CM | CK1037 | M3 | 359 |  | 0 | 149.004 | 53492.436 | 733.6444 | 263378.3396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882.6484 | 316870.7756
06.02 | PISO DE CONCRETO |  |  |  | 0% | 0 | 5.475% | 214237.9512 | 2.298% | 124374.7351 | 0% | 0 | 0.3628% | 2354.4326 | 0% | 0 | 2.634% | 340967.119
06.02.01 | PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO CAP. 6T/M2 COM TELA METÁLICA | CZ1092 | M2 | 215.67 |  | 0 | 993.36 | 214237.9512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.36 | 214237.9512
06.02.04 | LAJE DE TRANSIÇÃO EM CONCRETO ARMADO | CQ6002 | M2 | 169.53 |  | 0 | 0 | 0 | 733.6444 | 124374.7351 | 0 | 0 | 13.888 | 2354.4326 | 0 | 0 | 747.5324 | 126729.1678
06.03 | PINTURAS E TRATAMENTOS DE PISO |  |  |  | 0% | 0 | 1.396% | 54634.8 | 0.04372% | 2366.65 | 0.1784% | 556.05 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.4446% | 57557.5
06.03.02 | PINTURA DE PISO COM EPÓXI 300 MICRAS | IS0461 | M2 | 55 |  | 0 | 993.36 | 54634.8 | 43.03 | 2366.65 | 10.11 | 556.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046.5 | 57557.5
7 | ALVENARIAS E VEDAÇÕES |  |  |  | 0% | 0 | 3.563% | 139398.48 | 2.691% | 145668.6429 | 3.235% | 10085.9859 | 2.365% | 15345.9432 | 0% | 0 | 2.398% | 310499.052
07.01 | ALVENARIAS |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.507% | 135708.3429 | 3.058% | 9533.4859 | 2.365% | 15345.9432 | 0% | 0 | 1.24% | 160587.772
07.01.03 | ALVENARIA DE BLOCO SICAL E=20CM | CI6123 | M2 | 231.25 |  | 0 | 0 | 0 | 254.728 | 58905.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.728 | 58905.85
07.01.10 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 14X19X39CM | CZ1138 | M2 | 162.96 |  | 0 | 0 | 0 | 92.85 | 15130.836 | 58.502 | 9533.4859 | 94.17 | 15345.9432 | 0 | 0 | 245.522 | 40010.2651
07.01.11 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO 19X19X39CM | CZ1100 | M2 | 192.19 |  | 0 | 0 | 0 | 320.889 | 61671.6569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.889 | 61671.6569
07.02 | VEDAÇÕES EM DRY-WALL |  |  |  | 0% | 0 | 3.563% | 139398.48 | 0.184% | 9960.3 | 0.1772% | 552.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.158% | 149911.28
07.02.01 | DRY-WALL ST | IS0237 | M2 | 170 |  | 0 | 0 | 0 | 58.59 | 9960.3 | 3.25 | 552.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.84 | 10512.8
07.02.03 | DRY WALL ESTRUTURADO (02RF+02RF) COM PAINEL DE LÃ DE ROCHA (COMPARTIMENTAÇÃO HORIZONTAL) | IS1191 | M2 | 400 |  | 0 | 348.4962 | 139398.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.4962 | 139398.48
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.921% | 103986.79 | 1.144% | 3566.7324 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.8308% | 107553.5224
08.01 | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.921% | 103986.79 | 1.144% | 3566.7324 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.8308% | 107553.5224
08.01.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (ÁREAS MOLHADAS) | CJ3058 | M2 | 85.78 |  | 0 | 0 | 0 | 29.678 | 2545.7788 | 41.58 | 3566.7324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.258 | 6112.5112
08.01.04 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA (INC. REGULARIZAÇÃO E PROTEÇÃO MECÂNICA) | CJ3054 | M2 | 276.54 |  | 0 | 0 | 0 | 366.8222 | 101441.0112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.8222 | 101441.0112
9 | REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 25.85% | 1399470.8927 | 72.28% | 225310.6044 | 7.427% | 48196.7954 | 0% | 0 | 12.92% | 1672978.2925
09.01 | REVESTIMENTOS DE PISO |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.66% | 252257.6411 | 28.1% | 87582.9131 | 1.525% | 9899.6655 | 0% | 0 | 2.701% | 349740.2197
09.01.01 | CAMADAS ARGAMASSADAS |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.16% | 62799.6815 | 4.09% | 12748.8031 | 1.215% | 7886.4775 | 0% | 0 | 0.6445% | 83434.9621
09.01.01.01 | CONTRAPISO ESP= 3CM | CK1083 | M2 | 92.51 |  | 0 | 0 | 0 | 636.497 | 58882.3375 | 137.81 | 12748.8031 | 85.25 | 7886.4775 | 0 | 0 | 859.557 | 79517.6181
09.01.01.02 | PROTEÇÃO DE PISO CONTRA TRAFEGO DE OBRA | CK1077 | M2 | 15.16 |  | 0 | 0 | 0 | 258.4 | 3917.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.4 | 3917.344
09.01.03 | PISO CERÂMICO / PORCELANATO |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.4591% | 24853.9604 | 0% | 0 | 0.2788% | 1809.432 | 0% | 0 | 0.206% | 26663.3924
09.01.03.01 | PISO CERÂMICO ACETINADO BRANCO - REF: ELIANE CARGO PLUS WHITE - DIM: 45X45CM ESP: 6,5MM | CK1119 | M2 | 251.31 |  | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 2573.4144 | 0 | 0 | 7.2 | 1809.432 | 0 | 0 | 17.44 | 4382.8464
09.01.03.04 | PISO EM PORCELANATO PORTOBELLO LASTRA BIANCO COVELANO, ACABAMETNO NATURAL BORDA RETIFICADA 90X180CM | CK1125 | M2 | 285.67 |  | 0 | 0 | 0 | 77.994 | 22280.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.994 | 22280.546
09.01.04 | PISO VINÍLICO |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.603% | 140880.8809 | 24.01% | 74834.11 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.666% | 215714.9909
09.01.04.01 | PISO VINÍLICO EM PLACAS 30X30CM 2,00MM PAVIFLEX INTENSITY REF. 607 | CL2006 | M2 | 237.86 |  | 0 | 0 | 0 | 53.04 | 12616.0944 | 63.5 | 15104.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.54 | 27720.2044
09.01.04.02 | PISO VINÍLICO EM MANTA - TARKETT LINHA ECLIPSE PREMIUM 21020968 COM CORDÃO DE SOLDA CS1290171 | CL2005 | M2 | 330 |  | 0 | 0 | 0 | 220.79 | 72860.7 | 181 | 59730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401.79 | 132590.7
09.01.04.03 | PISO VINÍLICO - TARKET LINHA AMBIENTA STONE BEIGE PORCELANATO 115 - 92X92CM | CK1043 | M2 | 263.39 |  | 0 | 0 | 0 | 210.35 | 55404.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.35 | 55404.0865
09.01.07 | PISO ELEVADO |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2119% | 11468.8 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.08859% | 11468.8
09.01.07.01 | PISO ELEVADO EM AÇO PISOAG MOD. 01055, DIM: 600 X 600 X 30MM COM ACABAMENTO | CZ1141 | M2 | 1120 |  | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 11468.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.24 | 11468.8
09.01.08 | SOLEIRAS |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2264% | 12254.3184 | 0% | 0 | 0.0314% | 203.756 | 0% | 0 | 0.09623% | 12458.0744
09.01.08.02 | SOLEIRA EM GRANITO SÃO GABRIEL POLIDO ESPESSURA 2 CM | CK1095 | M | 145.54 |  | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 931.456 | 0 | 0 | 1.4 | 203.756 | 0 | 0 | 7.8 | 1135.212
09.01.08.07 | PERFIL DE ALUMÍNIO DE TRANSIÇÃO COR NATURAL | CL1022 | M | 80.24 |  | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 365.8944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.56 | 365.8944
09.01.08.08 | SOLEIRA EM PORCELANATO PORTOBELLO LASTRA BIANCO COVELANO ACABAMENTO NATURAL, BORDA RETIFICADA | CL2026 | M | 97.9 |  | 0 | 0 | 0 | 111.92 | 10956.968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.92 | 10956.968
09.02 | REVESTIMENTO INTERNOS EM PAREDE |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 12.05% | 652068.6757 | 18.84% | 58740.9112 | 2.397% | 15558.9309 | 0% | 0 | 5.611% | 726368.5179
09.02.01 | CAMADAS ARGAMASSADAS |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.127% | 61020.9973 | 1.872% | 5834.4045 | 1.336% | 8671.1246 | 0% | 0 | 0.5834% | 75526.5263
09.02.01.01 | CHAPISCO | CK1087 | M2 | 24.01 |  | 0 | 0 | 0 | 611.862 | 14690.8066 | 58.502 | 1404.633 | 86.946 | 2087.5735 | 0 | 0 | 757.31 | 18183.0131
09.02.01.02 | REBOCO / EMBOÇO | CK3028 | M2 | 75.72 |  | 0 | 0 | 0 | 611.862 | 46330.1906 | 58.502 | 4429.7714 | 86.946 | 6583.5511 | 0 | 0 | 757.31 | 57343.5132
09.02.02 | REVESTIMENTO CERÂMICO |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.06065% | 3283.1903 | 0% | 0 | 1.061% | 6887.8064 | 0% | 0 | 0.07856% | 10170.9966
09.02.02.05 | REVESTIMENTO CERÂMICO ACETINADO BRANCO - REF: ELIANE FORMA DIM: 33,5xcm ESP: 6,8mm H=1,675m | CK3029 | M2 | 193.63 |  | 0 | 0 | 0 | 16.956 | 3283.1903 | 0 | 0 | 35.572 | 6887.8064 | 0 | 0 | 52.528 | 10170.9966
09.02.04 | REVESTIMENTO METÁLICOS |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.394% | 75450 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.5828% | 75450
09.02.04.01 | REVESTIMENTO EM ACM | IS0248 | M2 | 1000 |  | 0 | 0 | 0 | 75.45 | 75450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.45 | 75450
09.02.05 | REVESTIMENTO EM MADEIRA |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 7.888% | 427010.625 | 6.736% | 21000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.46% | 448010.625
09.02.05.03 | PAINEL EM MARCENARIA - MDF COM FRISO COR CINZA SAGRADO VELLUTO - DURATEX | IS0189 | M2 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 66.552 | 166380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.552 | 166380
09.02.05.04 | PAINEL EM MARCENARIA - ACABAMENTO CARVALHO HANOVER - DURATEX | IS1379 | M2 | 2500 |  | 0 | 0 | 0 | 51.324 | 128310 | 8.4 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.724 | 149310
09.02.05.05 | PÓRTICO EM MDF COM FRISO ACABAMETNO: CARVALHO HANOVER - DURATEX - MEDIDAS: 6,95X0,24X0,50M, COM PORTA BASCULANTE SUPERIOR PARA ACESSO AO MOTOR DA PORTA AUTOMÁTICA. | IS0876 | UND | 29525 |  | 0 | 0 | 0 | 3.475 | 102599.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.475 | 102599.375
09.02.05.06 | MÓVEL INFERIOR EM MDF PARA CAFÉ ACABAMENTO CINZA SAGRADO VELLUTO - DURATEX COM BANCADA, 4 PORTAS DE ABRIR COM FECHO TOQUE E BASCULAS PARA LIXO. MEDIDAS: 2,95X,65X,65M. | IS1611 | UND | 15500 |  | 0 | 0 | 0 | 1.9175 | 29721.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9175 | 29721.25
09.02.06 | RODAPÉS |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2884% | 15614.388 | 2.471% | 7703.2324 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1801% | 23317.6204
09.02.06.04 | RODAPÉ EM CERÂMICO ACETINADO BRANCO - REF: ELIANE FROMA DIM: 8,5X45CM ESP: 7,4MM | CK1116 | M | 73.47 |  | 0 | 0 | 0 | 19.44 | 1428.2568 | 9.5 | 697.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.94 | 2126.2218
09.02.06.07 | RODAPÉ EM POLIESTIRENO SANTA LUZIA NA COR BRANCA H=10CM | CL3008 | M | 86.25 |  | 0 | 0 | 0 | 94.48 | 8148.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.48 | 8148.9
09.02.06.12 | RODAPÉ DE VINÍLICO EM MANTA - TARKETT LINHA ECLIPSE PREMIUM 21020968 COM CORDÃO DE SOLDA CS 1290171 SEGUINDO DA PRÓPRIA MANTA DO PISO. H=10CM | CL2007 | M | 76.44 |  | 0 | 0 | 0 | 78.98 | 6037.2312 | 91.644 | 7005.2674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.624 | 13042.4986
09.02.07 | PEITORIS |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.287% | 69689.4752 | 7.764% | 24203.2744 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.7252% | 93892.7496
09.02.07.01 | PEITORIL EM GRANITO PRETO SÃO GABRIEL | CK1096 | M | 1424.56 |  | 0 | 0 | 0 | 48.92 | 69689.4752 | 16.99 | 24203.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.91 | 93892.7496
09.04 | REVESTIMENTOS DE TETO |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.9289% | 50285.803 | 9.756% | 30412.5635 | 0.172% | 1116 | 0% | 0 | 0.6319% | 81814.3665
09.04.01 | FORROS |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.7476% | 40468.303 | 7.664% | 23891.0135 | 0.1331% | 864 | 0% | 0 | 0.5038% | 65223.3165
09.04.01.01 | FORRO EM PLACAS DE GESSO | CL2037 | M2 | 120 |  | 0 | 0 | 0 | 190.1659 | 22819.908 | 104.58 | 12549.6 | 7.2 | 864 | 0 | 0 | 301.9459 | 36233.508
09.04.01.03 | FORRO MINERAL | CX3002 | M2 | 129.4 |  | 0 | 0 | 0 | 134.1 | 17352.54 | 81.75 | 10578.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.85 | 27930.99
09.04.01.05 | TABICA EM GESSO | IS0081 | M | 5.35 |  | 0 | 0 | 0 | 55.3 | 295.855 | 142.61 | 762.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.91 | 1058.8185
09.04.02 | ESTRUTURA AUXILIAR E TRATAMENTOS DE TETO |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1814% | 9817.5 | 2.092% | 6521.55 | 0.03883% | 252 | 0% | 0 | 0.1282% | 16591.05
09.04.02.01 | ESTRUTURA AUXILIAR PARA FORRO | IS9095 | M2 | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 280.5 | 9817.5 | 186.33 | 6521.55 | 7.2 | 252 | 0 | 0 | 474.03 | 16591.05
09.05 | BANCADAS, DIVISÓRIAS E PRATELEIRAS |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 8.074% | 437058.5128 | 15.58% | 48574.2166 | 1.797% | 11661.819 | 0% | 0 | 3.841% | 497294.5484
09.05.15 | DIVISÓRIAS (DIV01/DIV02/DIV03/DIV04/DIV05) | IS0434 | M2 | 1563.38 |  | 0 | 0 | 0 | 279.56 | 437058.5128 | 31.07 | 48574.2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310.63 | 485632.7294
09.05.16 | BANCADA EM GRANITO BRANCO ITAÚNAS, COM SAIA E FRONTÃO MEDIDAS: 0,50X1,25X0,90M; 0,22X0,70X0,90M DB01 | CN1035 | M2 | 5980.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.95 | 11661.819 | 0 | 0 | 1.95 | 11661.819
09.06 | LOUÇAS E METAIS |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1441% | 7800.26 | 0% | 0 | 1.535% | 9960.38 | 0% | 0 | 0.1372% | 17760.64
09.06.01 | BACIA SANITARIA DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA | CN1036 | UND | 1791.95 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 3583.9 | 0 | 0 | 2 | 3583.9 | 0 | 0 | 4 | 7167.8
09.06.07 | CUBA DE EMBUTIR OVAL | CN1061 | UND | 722.27 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 1444.54 | 0 | 0 | 4 | 2889.08 | 0 | 0 | 6 | 4333.62
09.06.09 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO | CN1056 | UND | 444.04 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 888.08 | 0 | 0 | 4 | 1776.16 | 0 | 0 | 6 | 2664.24
09.06.13 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO D= 1/2" | CN1043 | UND | 167.82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 335.64 | 0 | 0 | 2 | 335.64
09.06.17 | BARRA DE APOIO 80CM - AÇO INOX POLIDO | CN0202 | UND | 184 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 736
09.06.22 | ESPELHOS | CK1025 | M2 | 380 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 190 | 0 | 0 | 3.62 | 1375.6 | 0 | 0 | 4.12 | 1565.6
09.06.25 | TANQUE DUPLO DE MARMOFIBRA | CN1038 | VB | 957.74 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 957.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 957.74
10 | PINTURAS |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.196% | 118853.1763 | 18.78% | 58541.4275 | 5.104% | 33123.7598 | 0% | 0 | 1.626% | 210518.3636
10.01 | PINTURAS INTERNAS |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.177% | 117844.9587 | 18.78% | 58541.4275 | 5.104% | 33123.7598 | 0% | 0 | 1.618% | 209510.146
10.01.01 | PINTURA ACRÍLICA TEXTURIZADA | CO2038 | M2 | 54.12 |  | 0 | 0 | 0 | 106.988 | 5790.1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.988 | 5790.1906
10.01.03 | PINTURA ACRÍLICA COM MASSA CORRIDA | CO2036 | M2 | 60.59 |  | 0 | 0 | 0 | 750.152 | 45451.7097 | 348.2713 | 21101.7605 | 143.559 | 8698.2398 | 0 | 0 | 1241.9823 | 75251.71
10.01.14 | PINTURA EPOXI | CZ2017 | M2 | 201 |  | 0 | 0 | 0 | 331.3585 | 66603.0585 | 186.267 | 37439.667 | 121.52 | 24425.52 | 0 | 0 | 639.1455 | 128468.2455
10.02 | PINTURAS EXTERNAS |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.01863% | 1008.2176 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.007788% | 1008.2176
10.02.03 | PINTURA ACRÍLICA COM MASSA CORRIDA | CO2036 | M2 | 60.59 |  | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 1008.2176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.64 | 1008.2176
11 | ESQUADRIAS E SERRALHERIAS |  |  |  | 0% | 0 | 3.11% | 121700.8173 | 4.098% | 221844.6472 | 1.02% | 3181.2044 | 8.139% | 52817.9852 | 0% | 0 | 3.086% | 399544.654
11.01 | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 0% | 0 | 2.039% | 79767.1071 | 2.17% | 117462.0414 | 0% | 0 | 2.762% | 17922.1628 | 0% | 0 | 1.662% | 215151.3113
11.01.01 | JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | CM3300 | M2 | 1855.61 |  | 0 | 42.987 | 79767.1071 | 57.6712 | 107015.2554 | 0 | 0 | 2.1 | 3896.781 | 0 | 0 | 102.7582 | 190679.1435
11.01.04 | PORTA EM ALUMINIO ANODIZADO NATURAL | CM3100 | M2 | 2763.7 |  | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 10446.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.78 | 10446.786
11.01.08 | PORTA EM ALUMÍNIO COM VENEZIANA | CM3101 | M2 | 2890.47 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 8497.9818 | 0 | 0 | 2.94 | 8497.9818
11.01.09 | PORTA DE ALUMÍNIO DE 2 FOLHAS DE ABRIR COM VENEZIANA PA01 | CM3108 | UND | 2763.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5527.4 | 0 | 0 | 2 | 5527.4
11.02 | ESQUADRIAS DE MADEIRA |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2949% | 15961.4905 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1233% | 15961.4905
11.02.13 | PORTA PRANCHETA COM REV. LAMINADO 100X210CM | CZ1079 | UND | 2015.95 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2015.95
11.02.14 | PORTA PRANCHETA COM REV. LAMINADO 190X210 CM 02 FOLHAS DE ABRIR | CZ2010 | UND | 2015.95 |  | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 8043.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.99 | 8043.6405
11.02.16 | PORTA EM MADEIRA MACIÇA 90X210CM | CZ2019 | UND | 2950.95 |  | 0 | 0 | 0 | 2 | 5901.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5901.9
11.03 | ESQUADRIAS DE VIDRO |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.393% | 75400.0472 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.5824% | 75400.0472
11.03.04 | PORTA DE CORRER EM VIDRO TEMPERADO | IS9948 | M2 | 1071.43 |  | 0 | 0 | 0 | 33.04 | 35400.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.04 | 35400.0472
11.03.05 | AUTOMAÇÃO DE PORTA DE VIDRO | IS0300 | M2 | 10000 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 40000
11.05 | SERRALHERIA |  |  |  | 0% | 0 | 1.072% | 41933.7102 | 0.2405% | 13021.0681 | 1.02% | 3181.2044 | 5.377% | 34895.8224 | 0% | 0 | 0.7186% | 93031.805
11.05.03 | PORTÃO METÁLICO DE ABRIR OU CORRER | CM2205 | M2 | 948.09 |  | 0 | 0 | 0 | 13.734 | 13021.0681 | 2.982 | 2827.2044 | 35.36 | 33524.4624 | 0 | 0 | 52.076 | 49372.7348
11.05.10 | PORTA DUPLA COM BARRA ANTI-PANICO NA FACE INTERNA 90 MINUTOS PCF01 | CZ1134 | UND | 4331.1 |  | 0 | 9.682 | 41933.7102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.682 | 41933.7102
11.05.19 | ALÇAPÃO METÁLICO 80X80 CM | IS0233 | UND | 500 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1000 | 0 | 0 | 2 | 1000
11.05.21 | CANTONEIRA 2"x2"x1/4" - CAIXAS SEPARADORAS | IM3349 | M | 92.84 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 371.36 | 0 | 0 | 4 | 371.36
11.05.23 | REEINSTALAÇÃO DE VISOR E PORTA | IM3455 | UND | 354 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 354
12 | INSTALAÇÕES |  |  |  | 0% | 0 | 21.69% | 848696.9832 | 21.75% | 1177559.536 | 0% | 0 | 28.21% | 183076.7958 | 26.62% | 49140 | 17.44% | 2258473.3151
12.01 | INSTALAÇÕES PREDIAIS INTERNAS |  |  |  | 0% | 0 | 21.69% | 848696.9832 | 11.58% | 626803.766 | 0% | 0 | 28.21% | 183076.7958 | 0% | 0 | 12.81% | 1658577.5451
12.01.01 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E INFRAESTRUTURA SECA PARA REDE DE DADOS | CZ2077 | M2 | 478.8 |  | 0 | 993.36 | 475620.768 | 733.6444 | 351268.9387 | 0 | 0 | 214.2828 | 102598.6046 | 0 | 0 | 1941.2872 | 929488.3114
12.01.02 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | CZ2078 | M2 | 271.74 |  | 0 | 993.36 | 269935.6464 | 733.6444 | 199360.5293 | 0 | 0 | 214.2828 | 58229.2081 | 0 | 0 | 1941.2872 | 527525.3837
12.01.04 | INSTALAÇÕES DE SPCI | CZ2080 | M2 | 73.83 |  | 0 | 993.36 | 73339.7688 | 733.6444 | 54164.9661 | 0 | 0 | 214.2828 | 15820.4991 | 0 | 0 | 1941.2872 | 143325.234
12.01.05 | APOIO CIVIL PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS | IS1555 | M2 | 30 |  | 0 | 993.36 | 29800.8 | 733.6444 | 22009.332 | 0 | 0 | 214.2828 | 6428.484 | 0 | 0 | 1941.2872 | 58238.616
12.02 | INSTALAÇÕES INTERNAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 10.17% | 550755.77 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 4.254% | 550755.77
12.02.01 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | CZ2081 | VB | 550755.77 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 550755.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 550755.77
12.04 | INSTALAÇÕES EXTERNAS - DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 26.62% | 49140 | 0.3796% | 49140
12.04.01 | REDES EXTERNAS DE DRENAGEM PLUVIAL | CZ2084 | M2 | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.6 | 49140 | 327.6 | 49140
13 | PAVIMENTAÇÕES |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1315% | 7120.8042 | 0% | 0 | 2.285% | 14831.8415 | 39.09% | 72169.8067 | 0.727% | 94122.4524
13.01 | CAMADAS DE BASES |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 13.59% | 25082.1043 | 0.1937% | 25082.1043
13.01.02 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO | IS0890 | M2 | 15.87 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.6 | 5199.012 | 327.6 | 5199.012
13.01.03 | SUB-BASE EM BGS E = 20 CM | CK1037 | M3 | 359 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4192 | 12715.4928 | 35.4192 | 12715.4928
13.01.04 | BASE EM BICA CORRIDA E = 15CM | CK1036 | M3 | 268.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.69 | 7167.5995 | 26.69 | 7167.5995
13.03 | PAVIMENTAÇÃO INTERTRAVADA |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 20.36% | 37585.5174 | 0.2903% | 37585.5174
13.03.01 | PISO INTERTRAVADO, INCL. COLCHÃO DE AREIA E= 6 CM | CZ1002 | M2 | 106.83 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 16772.31 | 157 | 16772.31
13.03.02 | PISO INTERTRAVADO, INCL. COLCHÃO DE AREIA E= 10 CM | CL2061 | M2 | 141.03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.58 | 20813.2074 | 147.58 | 20813.2074
13.04 | PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1315% | 7120.8042 | 0% | 0 | 2.285% | 14831.8415 | 5.147% | 9502.185 | 0.243% | 31454.8307
13.04.01 | PISO DE CONCRETO PARA ÁREAS EXTERNAS | CZ2044 | M2 | 190.03 |  | 0 | 0 | 0 | 37.472 | 7120.8042 | 0 | 0 | 78.05 | 14831.8415 | 0 | 0 | 115.522 | 21952.6457
13.04.02 | PASSEIO EM CONCRETO | CR1001 | M2 | 181.86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.25 | 9502.185 | 52.25 | 9502.185
14 | URBANIZAÇÃO, CERCAMENTOS E SINALIZAÇÕES |  |  |  | 0% | 0 | 0.02017% | 789.36 | 0.03026% | 1638.222 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.912% | 7222.4614 | 0.07454% | 9650.0434
14.01 | URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.912% | 7222.4614 | 0.05579% | 7222.4614
14.01.01 | MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO | CK1078 | M | 158.98 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.43 | 7222.4614 | 45.43 | 7222.4614
14.02 | REVESTIMENTO DE PASSEIOS E ÁREAS EXTERNAS |  |  |  | 0% | 0 | 0.02017% | 789.36 | 0.03026% | 1638.222 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.01875% | 2427.582
14.02.03 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO COM LADRILHO PODO-TÁTIL DE INOX | CL2029 | M | 160.61 |  | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 1638.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 1638.222
14.02.04 | REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO COM LADRILHO PODO-TÁTIL EM CONCRETO E=30 MM | CL2014 | M | 45.76 |  | 0 | 17.25 | 789.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.25 | 789.36
15 | SERVIÇOS FINAIS DE OBRA |  |  |  | 0% | 0 | 0.261% | 10211.7408 | 0.1393% | 7541.8644 | 0% | 0 | 0.3394% | 2202.8272 | 0% | 0 | 0.1541% | 19956.4324
15.01 | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  | 0% | 0 | 0.261% | 10211.7408 | 0.1393% | 7541.8644 | 0% | 0 | 0.3394% | 2202.8272 | 0% | 0 | 0.1541% | 19956.4324
15.01.01 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | CQ0001 | M2 | 10.28 |  | 0 | 993.36 | 10211.7408 | 733.6444 | 7541.8644 | 0 | 0 | 214.2828 | 2202.8272 | 0 | 0 | 1941.2872 | 19956.4324
| CUSTOS INDIRETOS DA OBRA |  |  |  | 100% | 2474962.3462 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 19.12% | 2474962.3462
16 | ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ESTUDOS TÉCNICOS |  |  |  | 3.859% | 95500 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.7377% | 95500
16.01 | ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETO LEGAL |  |  |  | 1.212% | 30000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2317% | 30000
16.01.01 | EXECUÇÃO DE SONDAGENS COMPLEMENTARES | IS7030 | VB | 20000 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000
16.01.02 | LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO / PLANIALTIMÉTRICO | IS7060 | VB | 10000 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000
16.02 | PROJETOS EXECUTIVOS DA OBRA |  |  |  | 1.616% | 40000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.309% | 40000
16.02.05 | PROJETO DE FUNDAÇÕES (VERIFICAÇÃO DO PROJETO EXISTENTE) | IS0785 | VB | 20000 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000
16.02.09 | PROJETO DE ESTRUTURA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (PROJETO DE FABRICAÇÃO) | IS0561 | VB | 20000 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000
16.04 | DOCUMENTOS E ESTUDOS TÉCNICOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 1.03% | 25500 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.197% | 25500
16.04.01 | PERÍCIA CAUTELAR | IS0994 | VB | 5500 | 1 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5500
16.04.02 | MANUAL DE USO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO IMÓVEL | IS9450 | VB | 5000 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000
16.04.03 | DATABOOK | IS0995 | VB | 5000 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000
16.04.05 | AS BUILT | IS0619 | VB | 10000 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000
17 | CONSULTORIAS, ENSAIOS E CONTROLES TECNOLÓGICOS |  |  |  | 6.572% | 162650 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.256% | 162650
17.01 | CONSULTORIAS TÉCNICAS ESPECIALIZADAS |  |  |  | 2.764% | 68400 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.5283% | 68400
17.01.02 | CONSULTORIA TÉCNICA GEOTÉCNICA | IS0998 | VB | 15000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000
17.01.03 | CONSULTORIA TÉCNICA ESTRUTURAL (CONFERÊNCIA DE PROJETO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM) | IS0804 | VB | 30000 | 1 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30000
17.01.04 | CONSULTORIA TÉCNICA AMBIENTAL (GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS) | IS9096 | MÊS | 3000 | 6 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18000
17.01.05 | CONSULTORIA RELACIONADA A INSS | IS1086 | MÊS | 600 | 9 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5400
17.02 | CONTROLES TECNOLÓGICOS |  |  |  | 1.586% | 39250 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.3032% | 39250
17.02.01 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO | IS1130 | M3 | 35 | 550 | 19250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 | 19250
17.02.03 | CONTROLE TECNOLÓGICO DE BASE/SUB-BASE | IS0844 | M2 | 20 | 1000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 20000
17.03 | ENSAIOS E TESTES |  |  |  | 2.222% | 55000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.4248% | 55000
17.03.01 | TESTES DE CAPACIDADE DE CARGA EM ESTACAS | IS1860 | VB | 40000 | 1 | 40000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40000
17.03.03 | ENSAIOS DE CARACTERIZAÇÃO DE MATERIAIS | IS0267 | VB | 15000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000
18 | SEGUROS, TAXAS E ENCARGOS |  |  |  | 1.293% | 32000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2472% | 32000
18.01 | SEGUROS |  |  |  | 1.01% | 25000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1931% | 25000
18.01.01 | SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL / RISCO DE ENGENHARIA | IS7056 | VB | 25000 | 1 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25000
18.02 | TAXAS E ENCARGOS |  |  |  | 0.2828% | 7000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.05407% | 7000
18.02.01 | DESPESAS COM EMISSÃO DE ART E REGISTROS JUNTO AO CREA | IS7054 | VB | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000
18.02.03 | DESPESAS COM EMISSÃO DE CND DO INSS | IS0841 | VB | 5000 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000
18.02.06 | DESPESAS COM TAXAS PÚBLICAS, CARTÓRIOS E CORREIOS | IS1001 | VB | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000
19 | IMPLANTAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 8.515% | 210752.435 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.628% | 210752.435
19.02 | SERVIÇOS INICIAIS E FECHAMENTOS PROVISÓRIOS |  |  |  | 1.33% | 32929.295 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2544% | 32929.295
19.02.01 | PLACA DE OBRA | CA0015 | M2 | 289.71 | 4.5 | 1303.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1303.695
19.02.02 | TAPUME EM TELHA GALVANIZADA | CA2105 | M | 306.56 | 80 | 24524.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 24524.8
19.02.06 | PORTÃO METÁLICO PARA ACESSO AO CANTEIRO DE OBRAS | CA2013 | M2 | 500 | 13.2 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 6600
19.02.07 | FECHAMENTO DO REFEITÓRIO COM TELA MOSQUITEIRO | CA2091 | M2 | 25.04 | 20 | 500.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 500.8
19.03 | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 3.752% | 92870 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.7173% | 92870
19.03.04 | CONTAINER ALMOXARIFADO - LOCAÇÃO MENSAL | IE4899 | MÊS | 400 | 6 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2400
19.03.05 | CONTAINER SANITÁRIO / CHUVEIRO - LOCAÇÃO MENSAL | IE4898 | MÊS | 700 | 12 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 8400
19.03.08 | BANHEIRO QUÍMICO - LOCAÇÃO MENSAL (INCLUSIVE LIMPEZA) | IE4879 | MÊS | 2373 | 6 | 14238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14238
19.03.09 | CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA | CA2185 | M2 | 484.71 | 100 | 48471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 48471
19.03.10 | PINTURA DE BARRACÃO DE OBRA | CO2009 | M2 | 45.92 | 200 | 9184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 9184
19.03.11 | ÁREA DE VIVÊNCIA PARA COLABORADORES | CJ3057 | M2 | 81.77 | 50 | 4088.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4088.5
19.03.13 | CENTRAL DE FORMA E DE ARMAÇÃO | CJ3057 | M2 | 81.77 | 50 | 4088.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 4088.5
19.03.14 | TENDAS DE APOIO AO CANTEIRO DE OBRAS | IE5009 | UND | 1000 | 2 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2000
19.04 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS, DISTRIBUIÇÕES INTERNAS E OUTRAS REDES |  |  |  | 1.535% | 38000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2935% | 38000
19.04.01 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA PARA CANTEIRO DE OBRAS | IN0004 | VB | 10000 | 1 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10000
19.04.02 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRAS | IN0036 | VB | 5000 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000
19.04.03 | DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE ÁGUA PARA CANTEIRO DE OBRAS | IN0019 | VB | 5000 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000
19.04.04 | DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE ENERGIA PARA CANTEIRO DE OBRAS | IN0018 | VB | 15000 | 1 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15000
19.04.05 | RESERVATÓRIO DE ÁGUA PARA CANTEIRO DE OBRAS | IS1281 | UND | 3000 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000
19.05 | LASTROS E ELEMENTOS ACESSÓRIOS PARA CANTEIRO |  |  |  | 1.121% | 27739.5 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2143% | 27739.5
19.05.01 | LASTRO DE BICA CORRIDA PARA CANTEIRO | CB4065 | M2 | 18.52 | 200 | 3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3704
19.05.02 | LASTRO DE CONCRETO PARA CANTEIRO | CL0607 | M2 | 103.57 | 150 | 15535.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 15535.5
19.05.03 | BAIA DE RESÍDUOS EM CANTEIRO DE OBRAS | IN0043 | UND | 1500 | 4 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6000
19.05.04 | LAVA RODAS PARA CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS | IN0044 | UND | 1500 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500
19.05.05 | LAVA BICA PARA CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS | IN0053 | VB | 1000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000
19.06 | MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0.7763% | 19213.64 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1484% | 19213.64
19.06.01 | CONJUNTO DE CADEIRA E MESA DE ESCRITÓRIO - COMPRA | IN0020 | CJ | 500 | 5 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2500
19.06.02 | BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS - COMPRA | IN0003 | UND | 2805 | 1 | 2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2805
19.06.03 | ESTUFA / AQUECEDOR DE MARMITAS - COMPRA | IN0002 | UND | 1738 | 1 | 1738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1738
19.06.04 | ESCANINHO/ROUPEIRO PARA CANTEIRO DE OBRAS - COMPRA | IS0030 | CJ | 1600 | 4 | 6400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6400
19.06.05 | ARMÁRIOS/ARQUIVO PARA CANTEIRO DE OBRAS - COMPRA | IN0021 | CJ | 800 | 4 | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3200
19.06.06 | GELADEIRA PARA CANTEIRO DE OBRAS - COMPRA | IN0055 | UND | 970.64 | 1 | 970.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 970.64
19.06.07 | MICROONDAS PARA CANTEIRO DE OBRAS - COMPRA | IN0056 | UND | 550 | 1 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 550
19.06.08 | TELEVISÃO PARA CANTEIRO DE OBRAS - COMPRA | IN0057 | UND | 1050 | 1 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1050
20 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 2.859% | 70770 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.5466% | 70770
20.01 | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 2.859% | 70770 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.5466% | 70770
20.01.03 | DESPESAS COM TELEFONE CELULAR | IN0012 | MÊS | 130 | 19 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2470
20.01.05 | DESPESAS COM INTERNET BANDA LARGA | IN0013 | MÊS | 900 | 6 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5400
20.01.06 | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE COMPUTADOR | IR3335 | MÊS | 250 | 35 | 8750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8750
20.01.08 | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL | IN0023 | MÊS | 450 | 6 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2700
20.01.09 | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE RÁDIO DE COMUNICAÇÃO | IE4310 | CJXMES | 120 | 24 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2880
20.01.10 | DESPESAS COM LOCAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO | IR3391 | MÊS | 350 | 24 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8400
20.01.11 | DESPESAS COM PLOTAGENS / CÓPIAS DE PROJETOS | IN0006 | MÊS | 1000 | 6 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6000
20.01.12 | DESPESAS COM MATERIAL DE ESCRITÓRIO | IN0014 | MÊS | 800 | 6 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4800
20.01.13 | DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA / DESCARTÁVEIS | IN0016 | MÊS | 500 | 6 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3000
20.01.14 | DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL | IN0041 | MÊS | 500 | 6 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3000
20.01.15 | DESPESAS COM MEDICAMENTO DE EMERGÊNCIA | IN0005 | MÊS | 200 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1200
20.01.16 | DESPESAS COM GESTÃO DA QUALIDADE | IN0054 | MÊS | 200 | 6 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1200
20.01.17 | DESPESAS GERAIS COM MANUTENÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS | IR3336 | MÊS | 1000 | 6 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6000
20.01.18 | DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL | IE4894 | UND | 3000 | 1 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000
20.01.19 | DESPESAS COM MENSALIDADE DE RELÓGIO DE PONTO DIGITAL | IE4746 | MÊS | 495 | 6 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2970
20.01.20 | DESPESAS COM FRETES E CARRETOS | IN0015 | MÊS | 500 | 6 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3000
20.01.21 | FUNDO FIXO (CAIXA DE OBRA) | IN0008 | MÊS | 1000 | 6 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6000
21 | MÃO DE OBRA INDIRETA |  |  |  | 58.72% | 1453316.87 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 11.23% | 1453316.87
21.01 | EQUIPE TÉCNICA - ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 15.84% | 392151.31 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 3.029% | 392151.31
21.01.01 | GERENTE DE CONTRATO | IH6269 | MÊS | 37102.95 | 7 | 259720.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 259720.65
21.01.03 | ENGENHEIRO DE PRODUÇÃO PLENO | IH6102 | MÊS | 17884.06 | 4 | 71536.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 71536.24
21.01.08 | ASSISTENTE DE ENGENHARIA | IH6244 | MÊS | 10149.07 | 6 | 60894.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60894.42
21.03 | EQUIPE DE SEGURANÇA DO TRABALHO |  |  |  | 5.313% | 131485.62 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.016% | 131485.62
21.03.03 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | IH6156 | MÊS | 13655.28 | 6 | 81931.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 81931.68
21.03.05 | CARPINTEIRO (APOIO A SEGURANÇA DO TRABALHO) | IH6206 | MÊS | 8258.99 | 6 | 49553.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49553.94
21.04 | EQUIPE DE QUALIDADE E MEIO AMBIENTE |  |  |  | 2.441% | 60409.02 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.4666% | 60409.02
21.04.01 | TÉCNICO DE QUALIDADE E MEIO AMBIENTE | IH6247 | MÊS | 10068.17 | 6 | 60409.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 60409.02
21.05 | EQUIPE OPERACIONAL / ADMINISTRATIVA |  |  |  | 14.3% | 353902.62 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.734% | 353902.62
21.05.01 | MESTRE DE OBRAS | IH6121 | MÊS | 24037.86 | 6 | 144227.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 144227.16
21.05.08 | ENCARREGADO ADMINISTRATIVO | IH6154 | MÊS | 17328.44 | 6 | 103970.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 103970.64
21.05.09 | ALMOXARIFE | IH6151 | MÊS | 9891.67 | 6 | 59350.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 59350.02
21.05.10 | AUXILIAR DE ALMOXARIFE | IH6210 | MÊS | 7725.8 | 6 | 46354.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 46354.8
21.06 | EQUIPE DE APOIO AOS SERVIÇOS / CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 13.63% | 337368.3 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 2.606% | 337368.3
21.06.01 | PEDREIRO (APOIO AO CANTEIRO DE OBRAS) | IH6205 | MÊS | 8293.92 | 6 | 49763.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49763.52
21.06.02 | CARPINTEIRO (APOIO AO CANTEIRO DE OBRAS) | IH6206 | MÊS | 8258.99 | 6 | 49553.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49553.94
21.06.04 | ELETRICISTA (APOIO AO CANTEIRO DE OBRAS) | IH6218 | MÊS | 9871.44 | 3 | 29614.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29614.32
21.06.05 | BOMBEIRO HIDRÁULICO (APOIO AO CANTEIRO DE OBRAS) | IH6222 | MÊS | 8293.92 | 3 | 24881.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24881.76
21.06.06 | SERVENTE (APOIO AO CANTEIRO - CARGA E DESCARGA) | IH6204 | MÊS | 7558.48 | 12 | 90701.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 90701.76
21.06.07 | AUXILIAR DE LIMPEZA / SERVIÇOS GERAIS | IH6233 | MÊS | 7238.57 | 6 | 43431.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 43431.42
21.06.08 | OPERADOR DE BETONEIRA / MINI-GRUA | IH6245 | MÊS | 8236.93 | 6 | 49421.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 49421.58
21.07 | OUTRAS DESPESAS RELACIONADAS COM A MÃO DE OBRA |  |  |  | 7.192% | 178000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.375% | 178000
21.07.01 | DESPESAS COM MORADIA INDIVIDUAL DE COLABORADORES | IS0754 | MÊS | 7000 | 12 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 84000
21.07.02 | DESPESAS COM ALOJAMENTO DE COLABORADORES | IS9097 | MÊS | 5000 | 12 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 60000
21.07.03 | DESPESAS COM DESLOCAMENTOS DE COLABORADORES (IDA E VOLTA - INTERMUNICIPAL) | IS0024 | VIAGEM | 2000 | 17 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34000
22 | SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS TERCEIRIZADOS |  |  |  | 4.311% | 106700 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.8242% | 106700
22.01 | SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS TERCEIRIZADOS |  |  |  | 4.311% | 106700 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.8242% | 106700
22.01.01 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - MENSAL | IS9943 | MÊS | 26000 | 3 | 78000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78000
22.01.02 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - DIARIA | IS1425 | DIA | 1435 | 20 | 28700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 28700
23 | SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO |  |  |  | 1.14% | 28225.0412 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.218% | 28225.0412
23.01 | PROTEÇÕES COLETIVAS |  |  |  | 0.9384% | 23225.0412 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1794% | 23225.0412
23.01.01 | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO COLETIVA | IS1087 | VB | 5000 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000
23.01.02 | MANUTENÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA | IS0269 | VB/M2 | 2 | 2634.7706 | 5269.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2634.7706 | 5269.5412
23.01.03 | ISOLAMENTO DE ÁREA COM TELA PLÁSTICA TIPO CERQUITE | CA2180 | M | 44.94 | 200 | 8988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 8988
23.01.04 | LINHA DE VIDA | CZ2024 | M | 79.35 | 50 | 3967.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 3967.5
23.03 | SINALIZAÇÕES |  |  |  | 0.202% | 5000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.03862% | 5000
23.03.01 | SINALIZAÇÕES DIVERSAS (CANTEIRO DE OBRAS E FRENTES DE SERVIÇO) | IS1088 | VB | 5000 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000
24 | EQUIPAMENTOS PESADOS E VEÍCULOS |  |  |  | 8.98% | 222240 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 1.717% | 222240
24.01 | EQUIPAMENTOS PESADOS |  |  |  | 3.394% | 84000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.6488% | 84000
24.01.01 | RETROESCAVADEIRA - LOCAÇÃO MENSAL - COM OPERADOR E DIESEL | IE4867 | MÊS | 28000 | 3 | 84000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 84000
24.02 | CAMINHÕES |  |  |  | 3.646% | 90240 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.697% | 90240
24.02.02 | CAMINHÃO MUNCK - LOCAÇÃO DIÁRIA | IE4990 | DIA | 1600 | 30 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 48000
24.02.04 | CAMINHÃO PIPA 10.000 LITROS - VIAGEM | IE4862 | VG | 440 | 96 | 42240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 42240
24.03 | VEÍCULOS |  |  |  | 1.939% | 48000 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.3708% | 48000
24.03.01 | VEÍCULO UTILITÁRIO LEVE - LOCAÇÃO MENSAL E COMBUSTÍVEL | IE4749 | MÊS | 4000 | 12 | 48000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 48000
25 | EQUIPAMENTOS DE ACESSO E TRANSPORTES INTERNOS |  |  |  | 1.167% | 28880 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2231% | 28880
25.01 | ANDAIME FACHADEIRO |  |  |  | 1.167% | 28880 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.2231% | 28880
25.01.01 | LOCAÇÃO DE ANDAIME FACHADEIRO | IE4865 | M2XMES | 30 | 600 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 18000
25.01.02 | MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO | IS0221 | M2 | 20 | 200 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 4000
25.01.03 | DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO | IS0222 | M2 | 10 | 200 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2000
25.01.04 | FORRAÇÃO DE ANDAIME | IE4875 | M2XMES | 5 | 800 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 4000
25.01.05 | TELA FACHADEIRA SOBRE ANDAIME | IS1563 | M2 | 4.4 | 200 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 880
26 | EQUIPAMENTOS LEVES E FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 2.583% | 63928 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.4938% | 63928
26.01 | EQUIPAMENTOS LEVES |  |  |  | 1.71% | 42328 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.3269% | 42328
26.01.01 | VIBRADOR DE IMERSÃO COM MANGOTE - LOCAÇÃO MENSAL | IE4739 | MÊS | 350 | 8 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2800
26.01.02 | MARTELETE - LOCAÇÃO MENSAL | IE4912 | MÊS | 385 | 6 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2310
26.01.03 | LIXADEIRA - LOCAÇÃO MENSAL | IE4916 | MÊS | 121 | 6 | 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 726
26.01.04 | ESMERILHADEIRA - LOCAÇÃO MENSAL | IE4752 | MÊS | 150 | 6 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 900
26.01.05 | SERRA MANUAL - LOCAÇÃO MENSAL | IE4763 | MÊS | 170 | 6 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1020
26.01.06 | SERRA MÁRMORE - LOCAÇÃO MENSAL | IE4725 | MÊS | 100 | 6 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 600
26.01.08 | SERRA CLIPER - LOCAÇÃO MENSAL | IE4858 | MÊS | 495 | 4 | 1980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1980
26.01.09 | FURADEIRA - LOCAÇÃO MENSAL | IE4989 | MÊS | 172 | 6 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1032
26.01.10 | BANCADA DE SERRA - LOCAÇÃO MENSAL | IE4738 | MÊS | 450 | 6 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2700
26.01.11 | BETONEIRA - LOCAÇÃO MENSAL | IE4849 | MÊS | 550 | 6 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3300
26.01.15 | COMPACTADOR DE SOLO - LOCAÇÃO MENSAL | IE4710 | MÊS | 660 | 6 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3960
26.01.18 | LAVADORA DE ALTA PRESSÃO - LOCAÇÃO MENSAL | IE4732 | MÊS | 385 | 6 | 2310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2310
26.01.23 | GUINCHO DE COLUNA - LOCAÇÃO MENSAL | IE4722 | MÊS | 715 | 6 | 4290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4290
26.01.25 | CAÇAMBA 6 M3 | IE4922 | UND | 600 | 24 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 14400
26.02 | FERRAMENTAS MANUAIS |  |  |  | 0.8727% | 21600 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0.1668% | 21600
26.02.01 | FERRAMENTAS MANUAIS E MATERIAIS DE DESGASTE | IE4100 | VB | 20000 | 1 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20000
26.02.02 | CARRINHO DE MÃO | IE4925 | UND | 400 | 4 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1600
| SUB-TOTAL (CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS DA OBRA) |  |  |  | 100% | 2474962.3362 | 100% | 3912922.8677 | 100% | 5413217.5619 | 100% | 311736.6047 | 100% | 648978.8275 | 100% | 184610.3226 | 100% | 12946428.5706
| VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS |  |  |  | 100% | 2474962.3362 | 100% | 3912922.8677 | 100% | 5413217.5619 | 100% | 311736.6047 | 100% | 648978.8275 | 100% | 184610.3226 | 100% | 12946428.5706